## Slide 1: Calibration Atmosphérique DESC-LSST LAL 2 juillet 2018
Sylvie Dagoret-Campagne
Marc Moniez
Jérémy Neveu
Olivier Perdereau

## Slide 2: Présentation
Equipe au LAL
Objectifs scientifiques et contexte dans DESC
Différents travaux au LAL
  Analyse d’images / Disperseurs
  Conception et réalisation des Hologrammes
  Banc de caractérisation des Hologrammes
  Simulation des performances de la calibration atmosphérique AuxTel/LSST
  Participation à StarDice (Simulation)
Collaborations en France et US
Articles et notes
Perspectives 2019 et au delà

## Slide 3: Objectifs Scientifiques dans DESC
Pour chaque visite i prédire et airmass d’observation de LSST zi
Tatm(λ,zi)
Tel que la précision en magnitude pour LSST soit de 10 mmag par visite, quelque soit le filtre, quelque soit la source (étoile, galaxie)
Uniformité de cette précision sur tout le ciel pendant 10 ans
Modèle de décomposition possible:
Tatm(λ,zi) = Tcloud(zi) x Taer(λ,zi) x Tabs(λ,zi) x Tscatt(λ,zi)

## Slide 4: Différents travaux au LAL / Analyse des Images des disperseurs
Campagne 2016 : Monocam (Flagstaff), Ronchi
  Observation de quelques CALSPEC
  1ere méthode de reconstruction des spectres,
  Largeur équivalente de O2
  Conclusion : Forte délocalisation du Ronchi
  Modélisation/Simulation des spectres
Campagne 2017 : CTIO, Ronchi et Hologrammes (4 nuits photométriques/16)
  CALSPEC, nébuleuses planétaires, Quasars
  Méthode de caractérisation spécifique (« en-ligne ») pour les hologrammes (centre optique)
  Extraction des spectres/soustraction de fond
  Méthode de calibration en longueur d’onde
  Estimation des paramètres atmosphériques, largeurs équivalentes
  Modélisation/Simulation des spectres attendus
Développements pratiques
  Pipeline spécifique d’analyse image-brute  spectre étalonné
  Evaluation de différentes méthodes d’analyse et d’estimation des paramètres atmosphériques

## Slide 5: Différents travaux au LAL / Conception et réalisation des Hologrammes
Campagne 2017 : CTIO mai-juin
  2 hologrammes de phases
  1 hologramme d’amplitude
  Ronchi
Pour AuxTel 2019
  Nouvelle techno : Emulsion bichromatée
  Choix de la longueur d’onde du laser
Simulation des performances optiques
  BeamFour
  Zemax
Quelques difficultés avec les disponibilités du fabriquant pour réaliser notre projet (Risque)

## Slide 6
Différents travaux au LAL / Caractérisation des dispersers
sur banc de test « HOLOSPEC »
source
Mirror 1
Mirror 2
CCD
hologram
LAL+LPNHE
project
Spot =0.5 arcsec << seeing

## Slide 7: Différents travaux au LAL: / Simulation des performances de la calibration atmosphérique AuxTel/LSST
Objectif : Quelle résolution AuxTel/LSST pour obtenir 10 mmag de résolution/ visite ?
Génération Catalogue de SED réalistes:
  Étape 1 ) 12000 SED d’étoiles Pickles (fait)
  Etape 2) Etoiles Gaia (à faire)
Génération réaliste de variations atmosphériques pour les paramètres /aérosols/ PWV/(ozone)/extinction nuages (fait)
Générer LSST-Magnitudes/Spectres AuxTel conformément à la cadence (par ex: minion2016)
  Utilisant LSST_SIM @CCIN2P3 (en cours)
Applications:
  MINIDATACHALLENGE (en cours)
  UBERCALL (avec F. Feinstein et al)

## Slide 8: Collaborations/Coopérations
Analyse des Spectres/atmosphère
Pipeline
LAL
?
LAL
Stubb/
Augustin Guyonnet
Fabrication Hologrammes
LAL
Mr Gentet/
Ultimate Holography
HOLOSPEC
LAL
LPNHE
L. Le Guillou
SIMU/DATA
StarDice/Simu
LAL
SNLS/Pickles
Gaia
Ubercall
N Regnault
F Feinstein
LPNHE
CPPM
Montpellier
Transmission @ bruit de ciel
LAL

## Slide 9: Articles et notes
AA : « HOLOSPEC project: An holographic spectrograph for the calibration of LSST »
Méthode d’Extraction des paramètres atmosphériques
Article : Banc de test optique de caractérisation des Hologrammes
Notes DESC Minidatachallenge, Ubercall, Stardice

## Slide 10: Perspectives pour 2019 et au delà
Eté 2018 : Production finale des Hologrammes pour Auxtel
Fin 2018- printemps 2019 : AuxTel Commissioning avec les Hologrammes
2019-2020
  Mise en place du système de calibration
  Programme extensif de mesure des variations atmosphériques