## Slide 1: Scan1 vu par les phases CasA
J.E Campagne Nov 2018
Rappel de Dec 2017
update de Sept 2018

## Slide 2: Usage du transit de Cas A
Source brillante et « ponctuelle »
Les Auto-corrélations : voie par voie séparément et fréquence par fréquence.
Beam
Fond linéaire *
az : défaut de pointé azimut
D: diamètre effectif
(*: Slope ~ 0 pour les cartes « cor »)

## Slide 3
Les Cross-corrélations : fit combiné des 6 cross de chaque type de polar
Les défauts en azimut (az) et les diamètres effectifs (D) sont fixés aux valeurs estimées à partir des auto-corrélations
Moyenne géométrique des beams
Nb: normalisation ici prise indépendante de Na (cf. auto-corr)
Vecteur des lignes de base fixées au valeur géométrique (fit instable sinon)
Déphasage instrumental
F1H = 0
(x1,y1,z1) = 0
convention
Fond plat
Partie réelle
Voir à la fin

## Slide 4: Exemple: CasA 31 Oct 17
1349MHz
h(rad)
(a.u)
Pour Cas A @ Nançay
Attention décalage H.A et
en Azimut différents.

## Slide 5: Fit de Cas A (standard)
Valeurs fixes selon géométrie initiale
(voir fin de présentation)
Moyennes des fits
[1300, 1450]MHz
RMS ~ 0.1deg

## Slide 6: Rappel ex. 2 Dec 17
Ici les voies H (ici non corrigée de g(T))
h(rad)
(a.u)
1349MHz

## Slide 7: Rappel ex. 2 Dec 17
F2H – F1H
F3H – F1H
F4H – F1H
F4H – F3H
Fort déphasage
(12) <-> (34) attribué à un pb de distribution du trigger entre les 2 cartes ADC
F1H = 0

## Slide 8: CasA 17 juil 18 (A00 de scan1)
Les voies H et V
Les couples (12) <-> (34) similaires à 1<->2 ou 3<->4. Le trigger mieux distribué et correction soft ok
😀
F2 – F1
F3 – F1
F4 – F1

## Slide 9: CasA: ex. A08(29/7)
Fit polynômial & résidus dans +/- 0.1 rad.
Les oscillations sont les résidus de g(n) calculé +/- loin en temps du transit

## Slide 10
Légende: avec 1 marker par parabole et 1 couleur par scan

## Slide 11
Lors des « bons » scans de CasA les phases sont assez reproductibles
Avec un peu plus de dispersions pour les polars «3V & 4V »
+p
-p

## Slide 12
Si on prend le A00 comme référence
+p/10
-p/10

## Slide 13: Fit avec Dz ≠ 0
Dz = 0 (fit Std)
Z[2] = +0.1 m
F2 – F1
F3 – F1
F4 – F1
F2 – F1
F3 – F1
F4 – F1

## Slide 14: Archive

## Slide 15: CasA: A00, A04 (21/7), A08(29/7)
Les 3 scans donnent des fits de phases tout à fait reproductibles
😀

## Slide 16: CasA: A12 (10/8)
😱
Re(1H3H)
Re(1H4H)
Re(1H2H)
F2 – F1
F3 – F1
F4 – F1

## Slide 17: CasA: A16(14/8), A21(19/8)
Différences de comportement des H : triggers, FPGA?
Voies H, V
Dt ≈ 3ns

## Slide 18: Précision sur les formules
Direction de pointé de référence
https://bao-radio.lal.in2p3.fr/index.php/Analyse/FitCasA
Cosinus directeur du pointé en direction de la source