## Slide 1
1
LIQUID XENON - TPC
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr)
Session 1 : Technique pour la physique des événements rares

## Slide 2
1- Les Technologies développées pour la recherche d’événements rares au sein de la collaboration XENON
2- Une autre application avec la calorimétrie électromagnétique pour l’imagerie médicale à 3g et les projets XEMIS
LIQUID XENON - TPC
2

## Slide 3
La collaboration XENON
aujourd’hui
3
170 chercheurs
27 laboratoires
12 pays
… et des TPCs au Xénon Liquide depuis une vingtaine d’années
MP XENON :
2 équipes au LPNHE et SUBATECH

## Slide 4
4
Des TPC Double-Phase
pour la recherche d’événements rares
XENONnT TPC
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC

## Slide 5
Ionisation et scintillation
5
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Charges et Lumières sont anti-corrélés
lors de la recombinaison initiale
XENON1T calibration
Thèse Chloé Therrault Juillet 2020
L’échelle en énergie mesurée combine les 2

## Slide 6
Liquid Xenon TPC scaling,
mais pas encore de Matière Noire
6
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
et plein d’autres résultats …
Nouvelles technologies pour augmenter l’exposition qui n’est pas encore assez élevée pour la DDM

## Slide 7
Le Stockage et la manipulation du xénon avec
les Stations Services ReStoX
7
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
R&D à Subatech pour d’autres ReStoX sur mesures : nExo et DARWIN
Meeting DMLab à DESY en décembre : CNRS et Helmotz
Installée sur XENON1T
Capacité 7 tonnes
Fonctionne depuis 8 ans
Installée sur XENONnT
Capacité 10 tonnes
Fonctionne depuis 3 ans

## Slide 8
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Conception des électrodes de XENONnT
Enjeu crucial, nouvelles idées à investiguer
Projet R&T 2021 : conception d’électrodes sans fil basées
sur des microstructures types MacroPGD, LPNHE et Subatech impliqués
Installation d’un banc de tests dual phase au LPNHE
Team IJCLab au Gran Sasso
8

## Slide 9
9
La suppression du bruit provenant du 85Kr
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Distillation du krypton à partir du début de XENON1T
Kr/Xe < 10-12

## Slide 10
La réduction du bruit provenant du radon
10
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Objectif XENONnT : < 1 mBq/kg
Atteignable avec la distillation du xénon liquide
Localisation des sources de Radon
Ici le budget lors du commissioning de XENON1T
Distillation du xénon en phase gazeuse
de la TPC de XENONnT

## Slide 11
L’épuration du xénon
11
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Circulation fermée du gaz
pompe à couplage magnétique
à partir de la fin de XENON1T
Débit > 5 g/mn GXe
Très faible émanation Rn
Circulation fermée du xénon liquide
pompe cryo à couplage magnétique
une première pour le LXE avec XENONnT
Débit > 10 kg/mn LXe
Très faible émanation Rn
Durée de vie des électrons > 10 ms
Très prometteur pour XENONnT

## Slide 12
Deuxième partie : LXe TPC pour l’imagerie
médicale à 3g
12
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
MP XEMIS2
Bretagne et Pays de la Loire
SUBATECH
CRCINA
LATIM
Lab-STICC
Depuis 2006
2014-2022
Après la preuve expérimentale …
TPC Xénon Liquide, points forts pour l’imagerie g :
grand champ de vue, interactions Compton et pas d’effet de parallaxe

## Slide 13
Caméra Compton, TPC LXe simple phase
13
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Modalité 3g : b++g
44Sc : b+ (Emax = 1.472 MeV)
g (E0 = 1,157 MeV)
T1/2 = 4 h
3g et reconstruction Compton :
croisement ligne (LOR) – cone pour chaque evt
Résolution spatiale sur les vertexs ~ 100 mm
TPC LXE simple phase, régime chambre d’ionisation

## Slide 14
Installation de XEMIS2 au CHU
14
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Mobilisation importante en 2021-22 (~ 10 ETPs)
Objectif Gestion du projet MP :
Installation jusqu’en mars 2022
Exploitation à partir d’octobre 2022

## Slide 15
Electrodes de la chambre d’ionisation
15
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
Les 2 difficultés : efficacité de la grille de Frish, induction sur les pixels adjacents
Plus besoin d’échantillonneur, une seule mesure par signal

## Slide 16
XEMIS2 : DAQ et électronique
16
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
640 x IDEF-XHD_LXe
IRFU – SUBATECH
640 x XTRACT
MICHRAU - SUBATECH
64 x PU FPGA
SUBATECH
~ 5000 charge signals.s-1.pixel-1
Installation en cours
Débit : on attend 2 To toutes les 20 mns
Mobilisation Firmware/software embarquées
et computing model

## Slide 17
17
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
XEMIS2 PET
XEMIS2 3g
TOF = 100 ps
XEMIS2 3g
TOF = 50 ps
Sphères chaudes rayon 2, 4, 8, 10, 12 mm
44Sc fixé avec contraste 15 sur fantôme
20 kBq, temps de pause 20 mns
Reconstruction ML-EM
Données simulées Geant4
Reconstruction CASToR
Debora Giovagnoli
Image reconstruction for three-gamma PET imaging
Bonnes images pour les 3 modalités
Code de reconstruction disponible
Yuwei Zhu
Développement de la caméra Compton au xénon liquide XEMIS2 pour l'imagerie 3-gamma:
études et optimisation des mesures de la lumière de scintillation
Yajing Xing
Études et optimisation de la mesure du signal d'ionisation dans la caméra Compton au xénon liquide XEMIS2 pour l’imagerie 3gamma
Résolution angulaire proche de 3°
sur un large domaine angulaire
La couverture en surface de photo-détecteurs permettra l’image à 20 kBq
L’activité pourra être augmentée en
augmentant la surface instrumentée
Thèses 2020/2021 pour préparer XEMIS2

## Slide 18
Conclusions
18
Dominique Thers (dominique.thers@subatech.in2p3.fr), Liquid Xenon TPC
La saga de la collaboration XENON continue
XENONnT : premiers résultats en 2022, 5 ans d’exposition prévues
R&D, R&T ReStoX et électrodes en France
Imagerie 3g : prévue pour commencer en 2022 avec XEMIS2
Le flux est plus élevé
Terrain fertile pour la calorimétrie électromagnétique
Applications industrielles possibles : XEMIS3, Contrôle du MOX