## Slide 1
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 2
Cyclotron compact 12 MeV supraconducteur “hélium free” (iMiTRACE)
Module de radiochimie robotisée (iMiLAB)
Production d’une large gamme de radio pharmaceutiques à partir des radio isotopes Carbon-11, Fluor-18 and Gallium-68 pour l’imagerie moléculaire TEP
Salle de seulement 32 m²
Dose unique produite “in situ” pour l’imagerie personnalisée
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001
Le projet LOTUS est un projet de collaboration recherche / industrie soutenu par BPI France et les pôles de compétitivité MEDICEN et EUROBIOMED. L’objectif de ce projet est de développer un système innovant de production de radiopharmaceutiques « à la demande » pour l’imagerie moléculaire TEP. Ce système très compact et fortement automatisé offre une alternative aux grands centres régionaux de production de radiopharmaceutiques en proposant une installation in situ au sein même des centres de recherche et des hôpitaux. L’utilisation de radioisotopes à courtes demi vie, particulièrement le fluor-18 et le carbone-11, devient ainsi possible et ouvre l’accès à une imagerie moléculaire personnalisée pour des applications principalement en oncologie, neurologie et cardiologie. Ce projet est porté par la société PMB en partenariat avec la société SIGMAPHI et le CEA. Le premier système, commercialement dénommé iMiGiNE, a été installé en Mai 2021 au centre Nancyclotep, à Nancy, par la société PMB. Ce système combine un cyclotron supraconducteur « cryogen free » de 12 MeV et un module de radiochimie robotisé. Cette présentation décrit la fabrication et les tests de l’aimant supraconducteur réalisé par la société SIGMAPHI pour le cyclotron du système iMiGINE de PMB.
Protons, 50 micro A
Automatisé (changeur de cible, contrôle qualité, distribution des seringues)
Poids total avec blindage 17 tonnes

## Slide 3
Diamètre utile: 514 mm
Champ au centre avec les secteurs fers: 2.35 T
Cryogen Free
Dimensions compactes
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 5
Injection
Bobines de blindage x 6
Bobines principales x 2
Bobines de correction x 2
Fer chaud
Fer froid
Extraction
Notes: 2 bobines principales
6 bobines de blindage + fer froid
Fer chaud pour les secteurs du cyclotron
2 bobines de correction z0 et z1

## Slide 7
Cryocoolers
Shunt thermique
Amenées de courant
Bus de refroidissement
Diodes
Notes: Fils NbTi – 90 A
Ecran 55K
Diodes froides
Bobines 5K
Shunt thermique à helium gazeux
Amenées de courant HTS

## Slide 8
Cool down time
Champ maximum sur les bobines 4.6 T
Champ au centre 2.35T.
Energie stockée 421 kJ
Courant 90 A
Notes: Force d’attraction 30 tonnes

## Slide 9
Gradient thermique < 0.6K

## Slide 10
Protection
0,1s
0,2s
0,5s
Notes: Protection par 10 sous circuits de diodes froides
Tension de quench interne < 2 kV
Température max < 105K
Décharge en 2s

## Slide 11
Temps de mise en froid inférieur à 10 jours – Cryogen free Masse froide de 1600 Kg
2 cryocoolers + shunt
1 cryocooler + shunt
Notes: Protection par 10 sous circuits de diodes froides
Tension de quench interne < 2 kV
Température max < 105K
Décharge en 2s

## Slide 12
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 13
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 15
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 16
Notes: SIGMAPHI PRESENTATION - JUNE 2001

## Slide 18
Notes: Conformeà l’objectif de +/-20Gauss

## Slide 19
Notes: Courant de 50 micro A produit

## Slide 20
31 Mai 2021
Installation à Nancyclotep par PMB ALCEN

## Slide 21
Merci pour votre attention